四川财经职业学院

多媒体教室改造项目招标公告

- 一、项目概述

我学院根据教学实际需要，将对现有多媒体教室的部分设备进行升级及改造。供应商负责采购设备的安装，并与教室内其他设备联调，保证所有教学设备能正常使用运行。

- 二、招标要求

投标人资格要求

1、投标人注册资金不小于200万元；

2、投标人在四川高教行业内具有不少于3个高校的相关案例，并具备售后服务团队；

3、投标产品具有实际应用案例，提供相证明材料（如合同、实地照片、用户报告等）

- 三、售后服务要求

1、本次招标要求所有设备免费质保三年，终身保修；

2、在成都本地具有专业售后服务团队（提供相关证明材料）；

3、由于教学工作的时间要求，如系统发生故障后，必须在最短的时间内对故障进行及时的处理，以免影响教学工作的正常开展，要求中标人在接到电话或其他形式的通知后60分钟内立即作出回应，在24小时内必须派技术人员赶赴现场进行维护。如属硬件故障需要送修，必须实行备件换修服务（确保设备出现硬件故障时，能在48小时内将备件送达现场，保障系统的正常运行）。

- 四、设备清单及要求

| 序号 | 设备名称 | 配置及参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数位讲桌 | 1、外观简洁，美观实用，产品提供3年质保,产品获得新型专利证书和外观设计专利证书,桌体采用1.5MM全钢结构，桌面为防刮花材料，左右提供豪华木扶手；长宽(CM)60*6 2、生产厂家具有ISO9001认证体系； 3、采用钢板粉体烤漆，精密数控机床冲压、折弯、焊接成型，保证活动部件配合精密,并提供高强度导轨； 4、专业厂家制造，桌体颜色可定做； 5、讲桌长宽高(CM)：关闭：100*71*125.5 打开：145*87*125.5、可配底座； 6、控制柜应提供放置计算机、功放、DVD播放机、中央控制器等设备的内部空间，并方便升级安装教学设备。在台板适当位置提供220V电源插口、读卡器、中控面板、VGA活动线孔、笔记本接口板设施的安装孔； 7、桌面设有笔记本电脑出线孔位，其中包括网络，AV视频，音频，话筒，VGA，USB等线孔； 8、适用15-22寸液晶显示屏；,保证机械性能稳定安全； 9、全封闭防盗设计，附安全锁钥匙2把； 其中所有数位讲桌维护用锁的锁芯必须一样（一把钥匙能打开所有讲桌的维护用锁） 10、左侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重20公斤； 11、具有IC卡接口，电脑键盘与显示器盖板为一体翻转打开，安全保护显示器； 12、一体化设计，内置１９英寸标准机柜，安装方便快捷。 | 1张 | 投标人在递送投标书前可到招标人所在地址查看现场及讲桌样品。 投标人在递送投标书时须提供讲桌样品。 |
| 2 | 中控主机 | 1组RS-232电脑控制介面 1组RS-232投影机控制 3×2VGA矩阵切换器 3×1Audio音频切换 1组投影机电源 1组电动银幕电源 1组蜂鸣器 可设置电动银幕升降断电时间，保护电动银幕行程开关和继电器 软件可支持Win98/XP/2000/VISTA/Win7版本 系统开关可定义自动化批次处理功能 支持在线更新底层程序 支持数据资料导入导出 可扩展网络远程控制 | 1台 |  |
| 3 | 中控面板 | 8键金属按键 铝合金防爆面板 带LED显示灯 带蜂鸣器 1组RS-232与中控主机连接 可设置蜂鸣器状态 | 1个 |  |
| 4 | 综合布线 | 讲台安装到位后，须更换原教室投影机、音响，电脑等设备的电源线，信号线及PVC管材，信号接头，同时要对讲台里面的线缆进行分类打标签，扎线固定，以便以后维护和检修。 中标人在实际施工时须对投影机作投影仪防尘网清洁、散热风扇清洁、RGB滤镜的清洁及调整、机器表面清洁。 | 1批 |  |

五、投标文件编制要求

1、内容包括：法人授权委托书、营业执照、税务登记证、投标人身份证复印件、报价表、厂家授权证书、质量认证证书（如有）、投标产品技术资料、售后服务承诺等，并按以上顺序进行装订。

2、统一以人民币报价。

3、以上所有资料均要求密封装订，并加盖公司公章。

- 六、投标评审

评审采用经评审小组认定的综合比选评价法：即在满足招标人要求的前提下，综合考虑价格、设备性能等因素，由评标小组最终确定中标人

- 七、其他

请投标人于2012年06月25日下午4点钟以前将投标书及数位讲桌样品送至以下地址：成都市龙泉驿区驿都西路4111号。

招标人：四川财经职业学院

地 址：成都市龙泉驿区驿都西路4111号

邮 编： 610010

联系人：甘先生、刘先生

联系电话：（028）84642030

传 真：（028）84642030