四川财经职业学院

常压热水锅炉采购报价表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型热水锅炉 | 额定热功率：1.05WM,供水温度85℃，回水温度65℃，每小时21吨热水，天然气耗气120Nm3/h | 1台 |  |  |
| 2 | 电控柜 | 配套 | 1套 |  |  |
| 3 | 仪表、阀门 | 全套（压力表，阀门，液位等） | 1套 |  |  |
| 4 | 拆锅炉 | 拆锅炉房的锅炉、泵、管道等 | 4台 |  | 2大2小 |
| 5 | 安装 | 锅炉房内，含水箱支架 | 1台 |  |  |
| 6 | 吊装、运输 | 吊到锅炉房内 | 1台 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |
| 8 | 税收 |  | 1套 |  |  |
| 9 | 总计 |  |  |  |  |